## Лист1
Таблица отключений по МУПП ВМЭС
2010 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 648 | 85 | 84 | 91 | 65 | 90 | 88 | 79 | 75
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1623432.857 | 195677.782 | 270969.8 | 298928.776 | 172482.73 | 171110.148 | 150752.989 | 173498.863 | 193011.769
2011 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 732 | 89 | 110 | 155 | 66 | 69 | 79 | 93 | 71
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1372166 | 160246 | 199176 | 332627 | 132196 | 124068 | 145075 | 116623 | 162155
2012 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 637 | 73 | 103 | 94 | 48 | 76 | 79 | 98 | 57
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1043414.339 | 134353.979 | 205530.23 | 201019.33 | 90686.548 | 91468.121 | 109132.035 | 126707.065 | 87514.818
2013 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 630 | 68 | 95 | 104 | 71 | 69 | 85 | 78 | 60
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 851261.8348 | 122097.1028 | 160235.749 | 129320.614 | 107037.525 | 60066.1534 | 157377.758 | 69592.9866 | 45533.946
2014 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 766 | 81 | 134 | 125 | 77 | 111 | 82 | 100 | 56
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1164803.0368 | 167905.226 | 194202.6434 | 188425.855 | 120178.432 | 133272.11 | 229412.091 | 96574.5134 | 34832.166
2015 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 75092.38 | 9208.098 | 6854.433 | 14382.701 | 5767.82 | 0 | 30991.566 | 4034.706 | 3853.056
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 33 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 68423.9218 | 16004.403 | 15725.7 | 11762.685 | 697.882 | 9361.3068 | 13520.469 | 1351.476 | 0
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 33647.6696 | 10991.382 | 7937.586 | 6956.33 | 734.385 | 726.6 | 2424.768 | 3461.4186 | 415.2
I квартал | 177163.9714 | 36203.883 | 30517.719 | 33101.716 | 7200.087 | 10087.9068 | 46936.803 | 8847.6006 | 4268.256
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 37 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 64212.717 | 15703.9 | 11714.87 | 5142.425 | 4335.38 | 10601.09 | 6183.712 | 9055.304 | 1476.036
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 62 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 83313.514 | 3114 | 13684.99 | 11661.238 | 5116.475 | 19723.56 | 12345.28 | 3216.935 | 14451.036
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 72 | 8 | 16 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 67110.022 | 11002.281 | 16176.3996 | 8707.436 | 7144.9 | 3554.112 | 11496.6804 | 7194.067 | 1834.146
II квартал | 214636.253 | 29820.181 | 41576.2596 | 25511.099 | 16596.755 | 33878.762 | 30025.6724 | 19466.306 | 17761.218
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 52657.913 | 0 | 9612.918 | 21561.855 | 8473.54 | 2032.75 | 6451.17 | 1411.68 | 3114
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 48 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 59581.892 | 16049.556 | 3347.55 | 4593.669 | 14698.08 | 3822.608 | 12857.706 | 480.075 | 3732.648
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 60 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 66844.951 | 9165.6438 | 18731.1252 | 8070.277 | 8309.19 | 2335.5 | 11740.299 | 3309.144 | 5183.772
III квартал | 179084.756 | 25215.1998 | 31691.5932 | 34225.801 | 31480.81 | 8190.858 | 31049.175 | 5200.899 | 12030.42

## 2019 год
обьем недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии ПАО ВМЭС
2019 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 44 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 40678.5886 | 0 | 10164.096 | 4255.627 | 6877.5285 | 1882.24 | 10926.8443 | 5300.8584 | 1271.3943
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 25063.4961 | 7650.4233 | 6557.2536 | 3183.6325 | 852.89 | 1375.5057 | 4411.5 | 0 | 1032.291
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 44 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 58885.1142 | 14135.3283 | 14657.2087 | 5430.557 | 8167.8922 | 4168.5734 | 7602.6026 | 4463.5557 | 259.3962
I квартал | 124627.1989 | 21785.7516 | 31378.5583 | 12869.8165 | 15898.3108 | 7426.3191 | 22940.947 | 9764.4141 | 2563.0815
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 47 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 54392.7411 | 2196.927 | 3543.3168 | 17554.0938 | 9471.4905 | 3311.2719 | 4738.3921 | 12593.4845 | 983.7645
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 34496.6066 | 0 | 8963.2857 | 10469.3718 | 7943.641 | 0 | 1461.0888 | 3475.9679 | 2183.2514
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 52 | 8 | 15 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 60956.4895 | 1934.0016 | 31904.4091 | 4667.367 | 9433.2575 | 1257.2775 | 4449.4389 | 4579.137 | 2731.6008
II квартал | 149845.8371 | 4130.9286 | 44411.0117 | 32690.8325 | 26848.389 | 4568.5494 | 10648.9199 | 20648.5894 | 5898.6167
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 65 | 8 | 13 | 7 | 10 | 4 | 13 | 7 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 64851.2557 | 13609.4775 | 7710.4197 | 4240.1867 | 19562.0615 | 5412.9105 | 8514.4891 | 4583.2544 | 1218.4563
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 81 | 11 | 18 | 15 | 7 | 3 | 14 | 8 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 48644.4339 | 5351.1495 | 10131.0095 | 11036.9848 | 6024.6385 | 573.495 | 6714.7442 | 2602.785 | 6209.6274
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 84253.1798 | 1486.6755 | 32641.1296 | 8448.7578 | 5884.941 | 1931.3547 | 32910.0841 | 737.6028 | 212.6343
III квартал | 197748.8694 | 20447.3025 | 50482.5589 | 23725.9293 | 31471.641 | 7917.7602 | 48139.3173 | 7923.6422 | 7640.718
О К Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 48 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 45823.1328 | 6154.9248 | 10215.4165 | 6366.5297 | 0 | 2649.988 | 12422.3429 | 1021.7034 | 6992.2275
Н О Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 49 | 7 | 14 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 40105.5347 | 8705.6541 | 15866.4009 | 104.4055 | 3685.073 | 379.536 | 8135.2472 | 807.3045 | 2421.9135
Д Е К А Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 39003.542 | 8020.107 | 4910.8818 | 2774.8335 | 3863.0035 | 14143.8572 | 4277.0963 | 808.1868 | 205.5759
IV квартал | 124932.2095 | 22880.6859 | 30992.6992 | 9245.7687 | 7548.0765 | 17173.3813 | 24834.6863 | 2637.1947 | 9619.7169

## 2018 год
Таблица отключений по МУПП "ВМЭС"
2018 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 31107.2511 | 2800.4202 | 6387.852 | 3415.9715 | 9967.049 | 1776.6581 | 51.1734 | 6457.5537 | 250.5732
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 41 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 41921.068 | 1195.5116 | 5899.9401 | 3670.368 | 5319.5337 | 15696.3229 | 6715.6264 | 1619.0205 | 1804.7447
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 49 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 56455.436 | 0 | 13001.1316 | 10117.7753 | 6249.478 | 10397.1702 | 7662.7755 | 8199.508 | 827.5974
I квартал | 129483.7551 | 3995.9318 | 25288.9237 | 17204.1148 | 21536.0607 | 27870.1512 | 14429.5753 | 16276.0822 | 2882.9153
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 79 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 102951.1755 | 12810.996 | 15450.3082 | 33243.0053 | 6840.766 | 9349.6449 | 19278.255 | 1213.1625 | 4765.0376
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 73 | 6 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 56870.117 | 4235.9223 | 13500.0723 | 7745.8588 | 8203.9195 | 5945.5256 | 6438.5842 | 5201.1585 | 5599.0758
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 43 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 34205.0064 | 2496.909 | 4565.9025 | 4777.6545 | 7890.703 | 5634.0737 | 2665.8695 | 4744.5683 | 1429.326
II квартал | 194026.2989 | 19543.8273 | 33516.283 | 45766.5185 | 22935.3885 | 20929.2442 | 28382.7087 | 11158.8893 | 11793.4394
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 92 | 7 | 15 | 28 | 8 | 13 | 4 | 4 | 13
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 165125.0919 | 6460.2006 | 16686.9399 | 68152.5283 | 28247.5697 | 17281.8748 | 3543.6697 | 9619.0993 | 15133.2096
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 54 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 14 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 77141.3712 | 3127.7535 | 20235.5505 | 19223.8465 | 4398.2655 | 5477.3184 | 11064.042 | 12236.4422 | 1378.1526
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 42 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 37104.0954 | 2352.2118 | 5757.888 | 12484.545 | 7787.0328 | 1982.5281 | 3596.2548 | 900.8283 | 2242.8066
III квартал | 279370.5585 | 11940.1659 | 42680.3784 | 99860.9198 | 40432.868 | 24741.7213 | 18203.9665 | 22756.3698 | 18754.1688
О К Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 47 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 45818.481 | 3850.3572 | 17500.4205 | 8639.1875 | 5680.5415 | 1282.8642 | 5996.2578 | 1076.406 | 1792.4463
Н О Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 28 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 28169.0451 | 1048.1724 | 6542.2545 | 417.622 | 516.1455 | 2563.0815 | 1277.1292 | 2036.3484 | 13768.2915
Д Е К А Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 67 | 6 | 16 | 11 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 92558.2697 | 19166.2029 | 30183.0419 | 12985.9855 | 4693.836 | 5989.3465 | 6779.152 | 8400.3783 | 4360.3266
IV квартал | 166545.7958 | 24064.7325 | 54225.7169 | 22042.795 | 10890.523 | 9835.2922 | 14052.5392 | 11513.1327 | 19921.0644

## 2017 год
Таблица отключений по МУПП "ВМЭС"
2017 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 47 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 53460.2922 | 1954.2945 | 5145.5736 | 8756.8275 | 8774.8852 | 5194.9824 | 16735.4664 | 3013.4956 | 3884.7669
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 31 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 54068.6676 | 2466.911 | 35277.0009 | 5821.4154 | 926.415 | 4411.0589 | 463.2075 | 2476.6161 | 2226.0429
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 55 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 62510.2198 | 3426.8532 | 8706.5364 | 11307.4098 | 11296.381 | 3390.6789 | 7802.1789 | 7766.0046 | 8814.177
I квартал | 170039.1796 | 7848.0587 | 49129.1109 | 25885.6526 | 20997.6812 | 12996.7202 | 25000.8528 | 13256.1164 | 14924.9868
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 61 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 58776.1791 | 234.6918 | 5095.2825 | 4590.1658 | 11831.643 | 5310.5637 | 23766.9562 | 3242.4525 | 4704.4236
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 43690.0255 | 0 | 4475.0256 | 10277.3245 | 15065.2725 | 2968.9395 | 8239.7997 | 617.61 | 2046.0537
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 57 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 45758.6661 | 2392.7976 | 5323.7982 | 6621.6615 | 9136.9518 | 7522.9309 | 6035.3732 | 5902.6752 | 2822.4777
II квартал | 148224.8707 | 2627.4894 | 14894.1063 | 21489.1518 | 36033.8672 | 15802.4342 | 38042.1291 | 9762.7377 | 9572.955
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 57 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 13
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 44612.4702 | 7305.444 | 3807.5657 | 2305.744 | 10626.5683 | 1419.3266 | 5410.2636 | 2230.6015 | 11506.9566
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 76 | 6 | 17 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 72850.3346 | 8112.7485 | 16303.1394 | 20802.4283 | 8890.643 | 4067.403 | 5257.6257 | 3216.4246 | 6199.9221
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 38 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 37494.162 | 1182.282 | 13052.3051 | 4723.9812 | 5723.186 | 0 | 198.5175 | 5918.9978 | 6694.8924
III квартал | 154956.9667 | 16600.4745 | 33163.0101 | 27832.1535 | 25240.3973 | 5486.7296 | 10866.4068 | 11366.0239 | 24401.7711
О К Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 49 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 56570.135 | 0 | 14015.3355 | 14938.8095 | 17029.8605 | 1571.2293 | 3877.7085 | 2447.5002 | 2689.6916
Н О Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 31 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 68126.3534 | 0 | 39823.4928 | 18693.7313 | 635.256 | 3798.7427 | 2808.802 | 853.1841 | 1513.1445
Д Е К А Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 45 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 53466.6447 | 1185.8112 | 6472.5528 | 15823.3152 | 3543.905 | 2079.5811 | 21334.3081 | 1206.1041 | 1821.0672
IV квартал | 178163.1331 | 1185.8112 | 60311.3811 | 49455.856 | 21209.0215 | 7449.553 | 28020.8186 | 4506.7884 | 6023.9032

## 2016 год
Таблица отключений по МУПП "ВМЭС"
2016 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 30 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 76021.909 | 1572.57 | 278.184 | 9216.575 | 39893.8 | 2387.4 | 14540.65 | 1411.68 | 6721.05
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 46 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 40945.1556 | 7319.976 | 0 | 8921.61 | 10790.01 | 5703.291 | 6215.544 | 1511.0166 | 483.708
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 64 | 3 | 18 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 108753.6128 | 6162.606 | 28719.384 | 795.8 | 10733.785 | 5141.214 | 28953.107 | 18573.5568 | 9674.16
I квартал | 225720.6774 | 15055.152 | 28997.568 | 18933.985 | 61417.595 | 13231.905 | 49709.301 | 21496.2534 | 16878.918
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 54 | 2 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 142055.836 | 12105.675 | 13588.285 | 9034.06 | 8743.593 | 54981.822 | 32550.815 | 11051.586 | 0
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 71 | 10 | 5 | 21 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 97454.7752 | 11702.8272 | 6491.652 | 27886.735 | 14189.46 | 6664.998 | 16422.544 | 9698.553 | 4398.006
ИЮНЬ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 54 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 66401.206 | 19186.392 | 3513.63 | 5906.22 | 2894.29 | 3948.552 | 17369.892 | 11016.294 | 2565.936
II квартал | 305911.8172 | 42994.8942 | 23593.567 | 42827.015 | 25827.343 | 65595.372 | 66343.251 | 31766.433 | 6963.942
ИЮЛЬ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 83 | 8 | 20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 13 | 14
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 139287.0748 | 5710.038 | 48722.3706 | 31287.569 | 6324.015 | 5885.1486 | 13134.852 | 13105.6496 | 15117.432
АВГУСТ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 56 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 81448.2548 | 6595.452 | 33294.888 | 10316.084 | 7564.425 | 10706.454 | 1017.759 | 3580.6848 | 8372.508
СЕНТЯБРЬ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 43 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 47712.881 | 4792.965 | 6077.49 | 2332.04 | 1871.514 | 4903.512 | 16193.838 | 3924.678 | 7616.844
III квартал | 268448.2106 | 17098.455 | 88094.7486 | 43935.693 | 15759.954 | 21495.1146 | 30346.449 | 20611.0124 | 31106.784
ОКТЯБРЬ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 54 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 92477.496 | 35769.48 | 19277.736 | 6854.26 | 4927.04 | 6809.28 | 9411.546 | 0 | 9428.154
НОЯБРЬ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 46 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 65535.9448 | 18439.032 | 18548.541 | 2373.541 | 5363 | 4221.892 | 10882.392 | 2227.6518 | 3479.895
ДЕКАБРЬ
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 49 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 148486.592 | 86623.176 | 8257.809 | 4536.925 | 1755.95 | 4507.688 | 20487.006 | 22318.038 | 0
IV квартал | 306500.0328 | 140831.688 | 46084.086 | 13764.726 | 12045.99 | 15538.86 | 40780.944 | 24545.6898 | 12908.049

## 2015 год
Таблица отключений по МУПП "ВМЭС"
2015 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 75092.38 | 9208.098 | 6854.433 | 14382.701 | 5767.82 | 0 | 30991.566 | 4034.706 | 3853.056
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 33 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 68423.9218 | 16004.403 | 15725.7 | 11762.685 | 697.882 | 9361.3068 | 13520.469 | 1351.476 | 0
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 33647.6696 | 10991.382 | 7937.586 | 6956.33 | 734.385 | 726.6 | 2424.768 | 3461.4186 | 415.2
I квартал | 177163.9714 | 36203.883 | 30517.719 | 33101.716 | 7200.087 | 10087.9068 | 46936.803 | 8847.6006 | 4268.256
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 37 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 64212.717 | 15703.9 | 11714.87 | 5142.425 | 4335.38 | 10601.09 | 6183.712 | 9055.304 | 1476.036
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 62 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 83313.514 | 3114 | 13684.99 | 11661.238 | 5116.475 | 19723.56 | 12345.28 | 3216.935 | 14451.036
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 72 | 8 | 16 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 67110.022 | 11002.281 | 16176.3996 | 8707.436 | 7144.9 | 3554.112 | 11496.6804 | 7194.067 | 1834.146
II квартал | 214636.253 | 29820.181 | 41576.2596 | 25511.099 | 16596.755 | 33878.762 | 30025.6724 | 19466.306 | 17761.218
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 52657.913 | 0 | 9612.918 | 21561.855 | 8473.54 | 2032.75 | 6451.17 | 1411.68 | 3114
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 48 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 59581.892 | 16049.556 | 3347.55 | 4593.669 | 14698.08 | 3822.608 | 12857.706 | 480.075 | 3732.648
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 60 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 66844.951 | 9165.6438 | 18731.1252 | 8070.277 | 8309.19 | 2335.5 | 11740.299 | 3309.144 | 5183.772
III квартал | 179084.756 | 25215.1998 | 31691.5932 | 34225.801 | 31480.81 | 8190.858 | 31049.175 | 5200.899 | 12030.42
О К Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 62 | 10 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 63397.3378 | 6805.128 | 11648.436 | 17904.635 | 2159.04 | 2952.6948 | 8661.072 | 6749.768 | 6516.564
Н О Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 49 | 5 | 16 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 81310 | 6420.03 | 21721.188 | 9331.274 | 25546.91 | 415.2 | 13449.366 | 1261.17 | 3164.862
Д Е К А Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 44 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 60895.919 | 9035.37 | 9621.222 | 5134.64 | 20288.402 | 1811.31 | 10963.003 | 3627.81 | 414.162
IV квартал | 205603.2568 | 22260.528 | 42990.846 | 32370.549 | 47994.352 | 5179.2048 | 33073.441 | 11638.748 | 10095.588

## 2014 год
Таблица отключений по МУПП "ВМЭС"
2014 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 50 | 7 | 6 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 67295.443 | 10628.082 | 12076.611 | 1562.19 | 6911.35 | 20536.484 | 3335.786 | 8496.722 | 3748.218
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 46 | 5 | 13 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 93893.1916 | 24077.448 | 18536.604 | 4948.665 | 11480.28 | 9455.142 | 19178.09 | 4012.2506 | 2204.712
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 81 | 9 | 8 | 12 | 10 | 17 | 9 | 12 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 276439.256 | 61713.1482 | 12217.26 | 16941.025 | 36592.614 | 22990.45 | 98123.178 | 26509.0668 | 1352.514
I квартал | 437627.94 | 96418.68 | 42830.48 | 23451.88 | 54984.24 | 52982.08 | 120637.1 | 39018.04 | 7305.44
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 65 | 7 | 9 | 14 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 74432.3158 | 7564.944 | 14017.2558 | 24598.351 | 7213.235 | 7890.184 | 9422.964 | 1645.23 | 2080.152
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 101 | 11 | 15 | 23 | 11 | 11 | 6 | 9 | 15
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 127797.6302 | 12459.114 | 35415.003 | 34602.733 | 12645.61 | 11432.95 | 8240.682 | 4307.2502 | 8694.288
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 78 | 11 | 14 | 19 | 11 | 12 | 6 | 5 | 0
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 94581.522 | 20287.191 | 17232.357 | 21970.827 | 11241.54 | 11832.681 | 9665.337 | 2351.589 | 0
II квартал | 296811.479 | 40311.25 | 66664.62 | 81171.91 | 31100.39 | 31155.82 | 27328.98 | 8304.069 | 10774.44
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 52 | 2 | 11 | 5 | 2 | 9 | 5 | 16 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 70041.57 | 884.38 | 11083.76 | 11679.23 | 302.75 | 13009.25 | 16757.47 | 13748.41 | 2576.32
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 79 | 8 | 16 | 11 | 10 | 5 | 13 | 10 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 93210.8084 | 3650.646 | 20168.6514 | 17900.656 | 17726.445 | 5248.474 | 10837.239 | 15463.605 | 2215.092
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 46 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 55783.8504 | 6515.526 | 11351.568 | 9319.683 | 4970.117 | 1109.622 | 21722.953 | 794.3814 | 0
III квартал | 219036.2288 | 11050.552 | 42603.9794 | 38899.569 | 22999.312 | 19367.346 | 49317.662 | 30006.3964 | 4791.412
О К Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 52 | 6 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 49242.409 | 3163.824 | 16461.331 | 4472.05 | 3800.81 | 2530.644 | 11209.881 | 3015.909 | 4587.96
Н О Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 50 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 78251.879 | 13228.272 | 16164.255 | 26505.33 | 2186.72 | 5068.554 | 9811.176 | 1454.238 | 3833.334
Д Е К А Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 66 | 2 | 7 | 11 | 2 | 13 | 6 | 18 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 83833.101 | 3732.648 | 9477.978 | 13925.116 | 5106.96 | 22167.666 | 11107.292 | 14775.861 | 3539.58
IV квартал | 211327.389 | 20124.744 | 42103.564 | 44902.496 | 11094.49 | 29766.864 | 32128.349 | 19246.008 | 11960.874

## 2013 год
Таблица отключений по МУПП ВМЭС
2013 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 32403.765 | 3721.23 | 2728.902 | 7023.8 | 7124.14 | 3294.612 | 5281.863 | 949.77 | 2279.448
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 37 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 39809.376 | 3127.494 | 4428.108 | 5634.783 | 865 | 8194.491 | 8945.484 | 7619.612 | 994.404
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 48 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 67240.5674 | 8095.881 | 5305.218 | 9284.91 | 12798.54 | 11000.5164 | 17053.648 | 2183.26 | 1518.594
I квартал | 139453.7084 | 14944.605 | 12462.228 | 21943.493 | 20787.68 | 22489.6194 | 31280.995 | 10752.642 | 4792.446
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 69 | 8 | 18 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 10
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 145023.7896 | 24411.1996 | 46480.602 | 21271.215 | 20711.56 | 4756.116 | 3437.856 | 15047.125 | 8908.116
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 54 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 51382.4186 | 7876.344 | 2105.064 | 2135.685 | 14044.832 | 7619.958 | 2346.918 | 8428.7676 | 6824.85
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 81 | 2 | 13 | 14 | 11 | 9 | 13 | 15 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 89771.818 | 1972.2 | 8124.945 | 21294.57 | 19284.14 | 4074.669 | 23554.3 | 9101.911 | 2365.083
II квартал | 286178.0262 | 34259.7436 | 56710.611 | 44701.47 | 54040.532 | 16450.743 | 29339.074 | 32577.8036 | 18098.049
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 84 | 8 | 12 | 23 | 11 | 2 | 11 | 8 | 9
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 75629.026 | 12368.289 | 17085.48 | 20425.764 | 8448.628 | 1621.356 | 2289.828 | 8759.682 | 4629.999
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 47 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 34671.2412 | 3529.6152 | 5614.542 | 4203.035 | 2789.625 | 3069.262 | 3442.008 | 5187.924 | 6835.23
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 44 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 28761.769 | 1219.65 | 7390.56 | 3827.452 | 6731.43 | 1888.641 | 4411.5 | 2877.336 | 415.2
III квартал | 139062.0362 | 17117.5542 | 30090.582 | 28456.251 | 17969.683 | 6579.259 | 10143.336 | 16824.942 | 11880.429
О К Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 37409.866 | 10214.958 | 5266.812 | 2034.48 | 4508.38 | 3559.302 | 0 | 6452.208 | 5373.726
Н О Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 36284.847 | 4967.868 | 6457.398 | 11641.17 | 0 | 4221.546 | 3763.269 | 1557 | 3676.596
Д Е К А Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 69 | 8 | 12 | 12 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 212873.351 | 40592.374 | 49248.118 | 20543.75 | 9731.25 | 6765.684 | 82851.084 | 1428.391 | 1712.7
IV квартал | 286568.064 | 55775.2 | 60972.328 | 34219.4 | 14239.63 | 14546.532 | 86614.353 | 9437.599 | 10763.022